Lhůtník kontrol, revizí a zkoušek technických prostředků PO

CHTS

| P.č. | Prostředek | Po použití, po opravě, před zavedením | 1x1m. | 1x3m. | 1x6m. | 1x1r. | 1x2r. | 1x5r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDP (S71, S2, PA8OD*, PA94D*, a pod.) | K ZM ZF |  |  | K ZM ZF |  |  | R* 1x 6r. |
| 2 | Plicní automatika VDP |  |  |  |  |  |  | R |
| 3 | Tlakové láhve (vzduch, kyslík*, technický vzduch*, CO2*) | doplnění média |  |  |  | výměna média |  | R * R 1x 10 let |
| 4 | Maska VDP (CM4, CM5, P. Nova, Futura, apod.) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |  |
| 5 | Křísící technika (Saturn Oxy) | K ZM ZF |  |  | K ZM ZF |  |  |  |
| 6 | Křísící technika (RK34, RK Laerdal, ústenky Laerdal, odsávačka) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |  |
| 7 | Ochranné obleky (OL2, Sunit, SOO CO, OPCH90*, Izotemp 2000) | K ZT* ZF |  |  | K ZT* ZF |  |  |  |
| 8 | Harmonikový nasávač pro detekci toxicity (Accuro Dräger, Universal 86) | K ZF Doplnění DT | K ZF |  |  |  | Výměna DT |  |
| 9 | Detekční technika | K ZF | K ZF |  | KA* |  |  |  |
| 10 | Prostředky pro práci ve výškách (postroje, lana, provazový žebřík, apod.) | K ZF |  |  |  | K KS |  |  |
| 11 | Záchranná matrace pro seskok (PN 004-80-91) | K ZF |  |  | K | K ZF |  |  |
| 12 | Hasicí přístroje (ruční, pojízdné, přívěsné) | KS |  |  |  | KS |  | R TZ |
| 13 | Zdravotnický materiál (lékárničky, fixační soupravy EGO*, textilní, vakuová nosítka EGO*, nosítka NZ1*, autoinjektor) | K ZF* |  |  | K ZF* |  |  |  |
| 14 | Osobní ochranné prostředky hasiče – přilba (Gallet), ochranný oděv (Fireman), zásah. obuv, zásah. rukavice | KU |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Požárnický opasek (A6) | KU K* ZF* |  |  |  | K ZF |  |  |
| 16 | Osvětlovací technika (lampy, reflektory, stativy, cívky, a pod.) | K ZF |  |  |  | K ZF |  |  |
| 17 | Ruční a přilbové svítilny (SA 6061, a pod.) | K ZF |  | K ZF |  |  |  |  |
| 18 | Prac. polohovací pás AP 1 | KU |  |  |  | KS |  |  |

###### TP

| P.č. | Prostředek | Po použití*, po opravě, před zavedením | 1x3m. | 1x6m. | 1x1r. | 1x2r. | 1x5r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Požární sací koš (110, 125, a pod.) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 2 | Ochranný koš | K |  |  | K |  |  |
| 3 | Sací požární hadice (110, 125, a pod.. ) pryžové, plastové* | K ZF ZT |  | K ZF ZT | K ZF * ZT |  |  |
| 4 | Záchytné lano (PAD, PES, konopné) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 5 | Ventilové lano (PAD, PES, konopné) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 6 | Víčko sací spojky, klíč na spojky, vidlice na lana, klíče k nadzemnímu a podzemnímu hydrantu | K |  |  | K |  |  |
| 7 | Požární hydrantový nástavec | K ZF ZT |  |  | K ZF ZT |  |  |
| 8 | Hadicový sběrač | K ZF ZT |  |  | K ZF ZT |  |  |
| 9 | Hadicový přechod (110/75) savicové přechody (125/110, a pod.) | K |  |  | K |  |  |
| 10 | Tlakové požární hadice (izolované B,C,D) | K ZF |  |  | K |  |  |
| 11 | Hadicový rozdělovač | K ZF ZT |  |  | ZF ZT |  |  |
| 12 | Přenosný hadicový uzávěr | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 13 | Hadicové přechody (75/52, 52/25) | K |  |  | K |  |  |
| 14 | Požární přetlakový ventil | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 15 | Požární proudnice na vodu (plnoproudová 75) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 16 | Požární proudnice na vodu (plnoproudová 52) | K ZF ZT |  |  | K ZF ZT |  |  |
| 17 | Požární proudnice na vodu (clonová 52) | K ZF ZT |  |  | K ZF ZT |  |  |
| 18 | Požární proudnice na vodu (rozprašovací /mlhová/ 52) | K * ZF ZT |  |  | K ZF ZT |  |  |
| 19 | Požární proudnice na vodu (kombinovaná 52, kombinovaná 52 Unifire) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 20 | Požární proudnice na vodu (rozprašovací /sprchová/ RAIN 52) | K * ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 21 | Požární proudnice na vodu (Rambojet) |  |  |  | K ZF |  |  |
| 22 | Požární proudnice na vodu (kombin. -TURBO: FireFighter ,Viper + pěn. nástavec, Ultimatic ) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 23 | Požární proudnice na vodu (vysokotlaká + pěnotv. nástavec např. AWG) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 24 | Požární proudnice na vodu (sklopná) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 25 | Požární proudnice na vodu (lafetová /přenosná, pevná/) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 26 | Opěrný oblouk | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 27 | Požární přiměšovač (PP 350) | K ZF ZT |  |  | K ZF ZT |  |  |
| 28 | Sací hadice přiměšovače 25 | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 29 | Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu(P 3, P 6, P 12) | K* ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 30 | Pěnotvorná proudnice na střední pěnu (SP-20, SP -350) | K* ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 31 | Požární skříňka s nástroji (vodo-topo, zámečnické) | K |  |  | K |  |  |
| 32 | Požární skříňka s elektrotech. nástroji | K ZF |  |  | K ZF | R |  |
| 33 | Přenosný žebřík (nastavovací) | K* ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 34 | Přenosný žebřík (vysunovací) | K* ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 35 | Přenosný žebřík (dvouhákový,jednohákový) | K* ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 36 | Příslušenství – Savec 500 (hadice Combidec, mlžící zařízení, zástěna a pod.) | K* ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 37 | Sada nejiskřícího nářadí (CARLTSO, AMPCO) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 38 | Hadicový držák (vazák) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 39 | Hadicová svorka, páčidla, sekyra bourací, trhací hák, hadicový můstek | K |  |  | K |  |  |
| 40 | Požárnická sekyrka se závěsníkem | KU* |  |  |  |  |  |
| 41 | Vyprošťovací nástroj (VRVN 1) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |
| 42 | Požární ejektor (stojatý, ležatý) | K ZF |  |  | K ZF |  |  |

Poznámka:

- o kontrolách, funkčních zkouškách, atd. u tučně zvýrazněných technických prostředků se vedou trvalé záznamy (vzory některých záznamů viz příloha)

K     -    kontrola (kompletnost, neporušenost, a pod.)

ZF   -    zkouška funkčnosti a běžná údržba (dle návodu výrobce a platných předpisů)

ZM  -   zkouška měřením  (pomocí měřících zařízení, dle návodu výrobce)

ZT   -   zkouška těsnosti (dle návodu výrobce a platných předpisů)

KA  -    kalibrace prostředku (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

R    -    revize (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

TZ  -    tlaková zkouška (zajišťuje revizní technik)

CE  -    cejchování (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

KS  -    kontrola  servismanem  (zajišťuje  pověřená servisní organizace)

KU -     kontrola uživatelem

ZN -     zkouška čerpadla nasáváním (dle návodu výrobce a platných předpisů)

O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech stanovených výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu 5 let.

Prostředek CHTS:

Místo uložení:

Četnost kontrol:

| Datum | Evidenční číslo | Kontrola/zkouška Důvod použití | Oprava/výměna | Jméno / podpis technika |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technický prostředek:

Četnost kontrol:

| p.č. | Typ prostředku | Datum K + ZF, jméno a podpis pověřeného technika |
| --- | --- | --- |
|  | Místo uložení |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |